## Foglio1
D.M 07/08/2025 | Tipologia di intervento | Percentuale incentivo % | Costo massimo ammissibile | Valore massimo dell'incentivo
Art 5, comma 1, lettera a) | Strutture opache orizzontali: isolamento coperture |  |  | 1000000
| Esterno | 40 (*) (**) (***) | 300€/Mq.
| Interno | 40 (*) (**) (***) | 150€/Mq.
| Copertura ventilata | 40 (*) (**) (***) | 350€/Mq.
| Strutture opache orizzontali: Isolamento pavimenti |  |  | 1000000
| Esterno | 40 (*) (**) (***) | 170€/Mq.
| Interno | 40 (*) (**) (***) | 150€/Mq.
| Strutture opache verticali: Isolamento pareti perimetrali |  |  | 1000000
| Esterno | 40 (*) (**) (***) | 200€/Mq.
| Interno | 40 (*) (**) (***) | 100€/Mq.
| Parete ventilata | 40 (*) (**) (***) | 250€/Mq.
Art 5, comma 1, lettera b) | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento | 40 (**) (***) | 700€/Mq. per le zone climatiche A,B e C - 800€/Mq. per le zone climatiche D,E e F | 500000
Art 5, comma 1, lettera c) | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati o mobili | 40 (***) | 250 €/Mq. | 90000
| Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature | 40 (***) | 50 €/Mq. | 10000
| Installazione di sistemi di filtrazione solari |  |  | 30000
| Selettive non riflettenti | 40 (***) | 130 €/Mq.
| Selettive riflettenti | 40 (***) | 80 €/Mq.
Art 5, comma 1, lettera d) | Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi a zero NZEB" zona climatica A, B, C | 65 (***) | 1000 €/Mq. | 2500000
| Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi a zero NZEB" zona climatica D, E, F | 65 (***) | 1300 €/Mq. | 3000000
Art 5, comma 1, lettera e) | Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne-installazione di lampade ad alta efficienza | 40 (***) | 15 €/Mq. | 50000
Art 5, comma 1, lettera f) | Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne-installazione di lampade a Led | 40 (***) | 35 €/Mq. | 140000
| Installazione di tecnologie di "building automation" | 40 (***) | 60 €/Mq. | 100000
NOTE
(*) | Per interventi realizzati nelle zone climatiche A e F la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 50%
(**) | Per interventi che prevedano, oltre ad un intervento di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a), anche un intervento di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a), b), c), o e), la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 55% per ognuno degli interventi.
(***) | Per gli interventi realizzati su edifici pubblici di cui all'Art. 11, comma 2 del decreto, la percentuale incentivata della spesa ammissibile è pari al 100%.